## Sheet1
Referentie_Dipool | -25 |  | 70.2
Meet_Dipool (AUT_mast) | -26.2 |  | 70.2 |  | ?
Referentie_Dipool | -20.8 |  | 144.2 | 1.28
Ref_Dipool (in AUT_mast) | -20.9 |  | 144.2 | 1.49
[5 empty] | 7.5 | gain van referentie antenne voor 144Mhz dBd
Referentie_beam | -17.9 |  | 432 | 1.65
Ref_Beam (in AUT_mast) | -16.7 |  | 432 | 1.48
[5 empty] | 7.5 | gain van referentie antenne voor 432Mhz dBd
Referentie_Hoorn | -28.4 |  | 1252 | 1.6
Ref_Hoorn (in AUT_mast) | -30.8 |  | 1252 | 1.22
[5 empty] | 13.2 | gain van referentie hoorn antenne voor 1252Mhz dBd
Referentie_Hoorn | -41.2 |  | 2352
Ref_Hoorn (in AUT_mast) | -44.5 |  | 2352 | 1.26
[5 empty] | 14.5 | gain van referentie hoorn antenne voor 2352Mhz dBd
Naam | Call | Band | Antennegegevens | Afgelezen-waarde FSP | Gain (t.ov. Dipool Meppel) | Oh Rechts | Oh Links | VA afgelezen FSP | V/A | VSWR 70.2MHz |  |  | Optimale VSWR Freq | Optimale VSWR | Opmerking | Ref_antenne tijdens meting | Ref Correctie
Ger Langerijs | PA0CDR | 4 mtr | Dipool | -24.9 | 1.2 | 33 | -45 | -24.6 | 0.3 | 1.33 |  |  | 70.2 Mhz | 1.33 | Double Bazooka | -25.1 | -0.1
Alex Nijland | PA2CV | 4 mtr | 6el. PA5DD | -17 | 9.8 | 23 | 19 | -41.2 | -24.2 | 1.9 |  |  | 70.65 Mhz | 0.14 | Coax direct op dipool | -25.6 | 0.6
Naam | Call | Band | Antennegegevens |  | Gain (dBd) | Oh Rechts | Oh Links |  | V/A | VSWR 144.2 MHz | VSWR 145MHz | VSWR 146MHz | Optimale VSWR Freq | Optimale VSWR | Opmerking
Bas Boer | PB2CW | 2 mtr | 5 el. Kruis yagi DK7ZB (Hor) | -20.7 | 7.4 | 25 | 26 | -50 | -29.3 | 1.35 | 1.33 | 1.28 | 145 | 1.33 | 2 x 75 Ohm coax balun DK7ZB, INCL POLARISATIE LINES | -21.1 | -0.3
Bas Boer | PB2CW | 2 mtr | 5 el. Kruis yagi DK7ZB (Ver) | -26.8 | 1.5 |  |  | -44 | -17.2 | 1.36 | 1.15 | 1.2 | 145.37 | 1.11 | 2 x 75 Ohm coax balun DK7ZB, INCL POLARISATIE LINES | -20.9 | -0.1
Henk v. Amerongen | PA4GT | 2 mtr | egg-beater | -27.5 | 0.7 | n.a | n.a. | n.a. |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | Vlak | 1.09 | 4.4dB variatie rond, Zonder aardvlak | -21 | -0.2
Alex | PA2CV | 2 mtr | 10el. DK7ZB | -14.4 | 14 | 15 | 19 | -48 | -33.6 | 1.26 | 1.2 | 2.3 | 144.6 | 1.02 | Ground gain? | -20.8 | 0
Naam | Call | Band | Antennegegevens |  | Gain (dBd) | Oh Rechts | Oh Links |  | V/A | VSWR 430MHz | VSWR 432MHz | VSWR 440MHz | Optimale VSWR Freq | Optimale VSWR | Opmerking
Bas Boer | PB2CW | 70 cm | 2 x 9 el Kruis yagi (Hor) | -14 | 10.4 | 16 | 21 | -32 | -18 | 1.35 | 1.27 | 1.46 | 435.4 | 1.05 | INCL POLARISATIE LINES | -17.7 | 0.2
Bas Boer | PB2CW | 70 cm | 2 x 9 el Kruis yagi (Ver) | -23.4 | 0.8 | 18 | 25 | -37 | -13.6 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 438 | 1.89 | INCL POLARISATIE LINES | -17.9 | 0
Ger Langerijs | PA0CDR | 70 cm | 6el. 65cm lang, ON5MU | -13.6 | 10.7 | 24 | 24 | -27.8 | -14.2 | 1.18 | 1.18 | 2.05 | 431.5 | 1.17 |  | -17.8 | 0.1
Jos Peters | PA7KY | 70 cm | 26 el. LFA (6.58 mtr lang) | -6.2 | 17.9 | 10 | 11 | -29.5 | -23.3 | 1.09 | 1.009 | 16 | 432.3 | 1.006 | Max. bruikbaar tot 436Mhz (VSWR >2) | -18 | -0.1
Naam | Call | Band | Antennegegevens |  | Gain (dBd) | Oh Rechts | Oh Links |  | V/A | VSWR 1296 Mhz | VSWR 1270 Mhz |  | Optimale VSWR Freq | Optimale VSWR | Opmerking
Jaap | PA0T | 23cm | 16 over 16 x2 totaal 64el | -30.1 | 13.6 | 13 | 13 | -48 | -17.9 | 1.9 | niet gemeten |  | 1300 | 1.9 | Vlak SWR rond 1296 | -28.7 | -0.3
Jaap | PA0T | 23cm | 16 over 16 (#1 van 2) | -34.1 | 9.6 | 14 | 14 | -50 | -15.9 | 1.4 | niet gemeten |  | 1296 | 1.4 | Vlak SWR rond 1296 | -28.7 | -0.3
Jaap | PA0T | 23cm | 16 over 16 (#2 van 2) | -31.5 | 12.1 | 15 | 11 | -45 | -13.5 | 2.1 | niet gemeten |  | 1296 | 2.1 | Vlak SWR rond 1296 | -28.8 | -0.4
Jaap | PA0T | 23cm | Schotel 1.2 mtr met hoorn f/D 0.5 | -25.3 | 18.1 | 3 | 8 | -52 | -26.7 | 1.1 | niet gemeten |  | 1303 | 1.01 | Vlak SWR rond 1296 | -29 | -0.6
Eddy Cretier | PA0EHC | 23cm | Corner reflector, 60grd. 20cm breed, 33cm legs | -35.9 | 7.8 | 31 | 34 | -52 | -16.1 | 1.9 | niet gemeten |  | 1296 | 1.9 | Vlak SWR rond 1296 | -28.7 | -0.3
Eddy Cretier | PA0EHC | 23cm | 8-ring voor reflectorplaat | -36.2 | 7.3 | 29 | 45 | -54 | -17.8 | 1.54 | niet gemeten |  | 1296 | 1.54 | Vlak SWR rond 1296 | -28.9 | -0.5
Eddy Cretier | PA0EHC | 23cm | Collineair lengte 4 stralende delen | -43.1 | 0.3 | V/A = rondgedraaid in V-vlak |  | -68 | -24.9 | 5.3 | niet gemeten |  | 1305 | 4 | VSRW neemt verder af boven 1310MHz, niet helemal rond | -29 | -0.6
Eddy Cretier | PA0EHC | 23cm | "Harris" rondstraler, lengte 40cm, incl. koppelstuk N-BNC-N | -40.7 | 2.9 |  |  | -41.3 | -0.6 | 1.6 | 2.2 |  | 1302 | 1.5 | Rondstralen op z'n kant gemeten, ook niet helemal rond | -28.8 | -0.4
Alex | PA2CV | 23cm | 67el. SHF (5.10 mtr) gekocht | -23.7 | 19.7 | 7 | 7 | -53 | -29.3 | 1.52 | niet gemeten |  | 1288 | 1.24 | Had nog 2.7mtr coax naar aansluitpunt (0.2dB verlies) | -29 | -0.6
Ger Langerijs | PA0CDR | 23cm | DL6WU 22el. 1.6mtr lang | -27.4 | 16.2 | 12 | 12 | -45 | -17.6 | 2.19 | niet gemeten |  | 1293 | 2.18 |  | -28.8 | -0.4
Naam | Call | Band | Antennegegevens |  | Gain (dBd) | Oh Rechts | Oh Links |  | V/A | VSWR 2352 Mhz | VSWR 2320 Mhz | VSWR 2400 Mhz | Optimale VSWR Freq | Optimale VSWR | Opmerking
Herman | PB0AHX | 13cm | Slotstraler 2x11 sleuven, lengte= 1.1mtr. | -46.7 | 12.9 |  |  |  |  | 1.36 |  |  | 2363 | 1.02 | Niet helemaal rondstralend. -4dB in een minimum. | -40.6 | 0.6
Jaap | PA0T | 13cm | Schotel 1.2 mtr met hoorn f/D 0.5 | -36.5 | 23.4 | 3 | 7 | -66 | -29.5 | 1.44 | 1.7 | niet gemeten | 2344 | 1.26 |  | -40.3 | 0.9
Eddy Cretier | PA0EHC | 13cm | Corner reflector, 60 grd. 10cm breed, 35cm legs | -52.1 | 6.7 | 32 | 38 | -66 | -13.9 | 1.6 | niet gemeten | niet gemeten | 2340 | 1.37 | Vlak SWR rond 1296 | -41.4 | -0.2
met dank aan
* | Lichtmis
Meetdag | Zaterdag 21 mei 2016